2024年机房值守与信息化运维服务项目需求

# 一、项目预算

项目预算：314,000.00元

# 二、项目需求

为保障中心三院区机房基础设施、服务器、存储设备、网络环境、安全设备等具有一个良好的运行状态，现需引入专业第三方IT运维公司对服务器、网络安全设备、机房基础设施、网络环境等进行IT运维服务，外包公司提供人员驻场运维服务，确保机房设备、网络、业务系统的高效、稳定、可靠地运行。

三、服务期限及地点

1.服务期限：自签订合同之日起 1 年

2.服务地点：指定地点

# 四、服务内容

1.服务器运维服务；

2.网络安全设备运维服务；

3.存储设备运维服务；

4.机房设备运维服务；

5.网络设备巡检服务；

6.驻点运维服务、值班服务；

## 五、服务器运维服务要求

### 1.服务器硬件维护服务：对发生硬件故障服务器进行诊断，确定硬件损坏程度；根据硬件损坏程度，配合甲方进行硬件维修、更换等；

### 2.服务器运行维护保障服务

#### 服务器巡检

（1）定期查看服务器实时监控系统有无告警。

（2）定期查看服务器指示灯状态，设备温度等，及时处理硬件异常状态。

（3）定期查看服务器日志，及时处理故障隐患。

（4）定期清理服务磁盘空间。

（5）定期对服务器重要数据进行备份。

（6）定期对服务器进行清洁保养，标识牌粘贴。

（7）对现场环境进行定期检查，内容包括电源、温度和湿度，干扰和接地等。

#### 服务器排障

（1）及时处理巡检过程中发现的故障及隐患，消除设备不安全状态。

（2）响应甲方故障申告，及时处理服务器故障，确保应用系统正常运行。

（3）及时响应甲方对服务器操作系统的各种需求，如：系统安装、排障、碎片清理、制作镜像、驱动安装、补丁升级等等。

（4）做好甲方信息的保密工作，确保甲方数据的安全。

（5）完成服务器设备的安装、拆除、迁移等方面的工作。

（6）对甲方提出的服务器相关技术的疑问和要求，提供技术支持服务。

（7）做好巡检、故障处理等记录工作。

（8）对服务器相关资料进行整理归档。

#### 服务器优化

（1）对服务器设备内存、硬盘、CPU、网卡等硬件进行检测，分析设备硬件性能。

（2）对服务器设备的可扩展性、可靠性、安全性等进行检查和分析。

（3）根据分析结果给甲方提供性能优化可行性建议。

## 六、网络安全设备运维服务要求

### 1.网络安全设备硬件维护服务

（1）对发生硬件故障进行诊断，确定硬件损坏程度；

（2）根据硬件损坏程度，配合甲方进行硬件维修、更换等；

### 2.网络安全设备运行维护保障服务

#### 网络安全设备排障

（1）及时处理巡检过程中发现的故障及隐患，消除设备不安全状态。

（2）响应甲方故障申告，及时处理网络安全设备故障，做好记录。

（3）做好网络安全设备的VLAN、路由、VPN等的相关配置，保证应用系统数据畅通。

（4）做好网络安全设备安全方面的相关配置工作，确保甲方数据的安全。

（5）完成甲方安装、拆除、迁移等方面的要求。

（6）对甲方提出的技术方面的疑问和要求，提供技术支持服务。

（7）对网络安全设备相关资料进行整理归档，妥善保存。

#### 网络安全设备优化

（1）对网络安全设备主控板、光口板、电口板、电源板等硬件进行检测，分析设备硬件性能。

（2）对网络安全设备的可扩展性、可靠性、安全性等进行检查和分析。

（3）对网络安全设备的路由协议、路由表、QoS和ACL策略进行分析。

（4）根据分析结果给甲方提供性能优化可行性建议

## 七、存储设备运维服务要求

#### 1.存储系统硬件维护

（1）对发生硬件故障进行诊断，确定硬件损坏程度；

（2）根据硬件损坏程度，配合甲方进行硬件维修、更换等；

（3）存储系统运行维护保障服务

### 2..光纤交换机维护

（1）设备外观清洁

（2）运行状态监控

（3）日志分析检查

（4）微码升级

（5）日常维护

（6）备件更换（备件由我院提供）

（7）对现有系统的改造及重新配置

（8）设备的迁移

（9）脚本的调试及修改

（10）设备及软件的重新安装

（11）性能优化

（12）拆卸及重新安装时对设备的认证

### 3.存储巡检服务

（1）定期查看存储系统指示灯状态，设备温度、风扇状态等，及时处理硬件异常状态。

（2）对存储系统现场环境进行定期检查，内容包括电源、温度、湿度，电磁干扰、接地等。

（3）定期清理存储磁盘空间。

（4）定期对存储系统重要数据进行备份。

（5）定期对存储系统进行清洁保养，标识牌粘贴。

### 4.存储系统现场排障服务

（1）及时处理巡检过程中发现的故障及隐患，消除设备不安全状态。

（2）响应甲方故障申告，及时处理存储系统故障，确保应用系统正常运行。

（3）完成存储系统设备的安装、拆除、迁移等方面的工作。

（4）对甲方提出的存储系统相关的疑问和要求，提供技术支持服务。

（5）做好巡检、故障处理等记录工作。

（6）对存储系统相关资料进行整理归档。

### 5.存储系统优化服务

（1）对存储系统存储控制器、存储交换机、磁盘阵列读写速度等进行检测；

（2）综合分析存储系统硬件性能，针对甲方需求提交存储系统性能优化可行性建议；

## 八、机房运维服务要求

### 1.机房环境硬件维护服务	机房环境硬件维护

（1）对发生硬件故障进行诊断，确定硬件损坏程度；

（2）根据硬件损坏程度，配合甲方进行硬件维修、更换等；

### 2.机房环境运行维护保障服务

#### UPS系统

（1）检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。

（2）检查各主要部件的装配及内部间的连接情况。

（3）检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做必要的调整。

（4）检查电池组／柜的完整性。

（5）检查设备的输入、输出电压及电流。

（6）检查UPS的同步及输出频率的稳定性。

（7）检查UPS的负载情况。

（8）后备电池组检测。

#### 3.空调系统

（1）测量压缩机吸气及排气压力

（2）检查制冷剂是否足够

（3）检查液管情况，看制冷剂是否正常

（4）调整室外冷凝器过冷度

（5）检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点

（6）校准室外冷凝器温度开关

（7）测量室内、外风机工作电流

（8）查看空气滤网洁净度,视清洁程度在适当时候更换空气滤网

（9）向甲方提交所有服务报告及测试记录。

（10）向甲方汇报任何异常情况，并提出解决方案。

#### 4.机房消防系统：检查消防设备、器材是否正常，是否过期等。

## 九、网络设备巡检服务要求

### 1.巡检服务要求

#### （1）服务响应时限和服务周期要求

| 序号 | 服务项 | 服务响应时限和服务周期要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术咨询 | 1）提供7×24小时的技术支持、人工应急保障服务； 2）30分钟内响应，并在2个小时内(海口市内）到达故障现场。 |
| 2 | 设备巡检 | 按区域类型月度或季度设备巡检及出具书面报告，重大节假日及特殊时期巡检等。 |
| 3 | 应急事件处理 | - 提供灵活、多样的通信联系手段，远程技术支持服务； - 人工现场技术响应服务。 |

#### （2）巡检服务交付货物要求

| 序号 | 服务项 | 交付物 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡检 | 巡检报告 | 巡检结束后5个工作日 |
| 2 | 应急事件处理 | 事件处理报告或记录 | 事件处理完成后3个工作日 |
| 3 | 巡检总结 | 年度总结报告 | 每年项目服务结束周期 |
| 4 | 配合工作 | 按甲方实际要求 | 按甲方实际要求 |

#### 2.项目服务质量要求，提供的本次项目服务应规范、及时、有效，准确，应满足以下质量要求：

（1）保障设备巡检或应急保障期间设备运行稳定，不因为工作不规范、不及时、不到位或者工作失误导致系统长时间停机或不可用，或导致系统数据、应用数据和配置信息丢失。

（2）保障项目服务期间设备运行安全，不因为服务工作不规范、不及时、不到位或者工作失误，发生三级及以上信息安全事件。

（3）严格遵循本次项目管理相关规定开展工作，杜绝服务工作违规事件，包括：遵守服务时限和服务周期规定，遵循流程规定，及时出具书面巡检报告和应急保障服务记录，及时提交相关资料。

## 十、驻点运维服务要求

1.合同签定之日起1年内，运行维护方提供5X8X2人现场驻点运行维护服务，如有值班需求，可安排1人轮值夜班，巡检3个医院机房、楼层弱电井网络设备\UPS等设备运行情况和性能，并给出每月巡检报告。

2.运行维护期内，运维清单内容包括的所有设备的软、硬件出现故障均由维护方配合业主方及时处理。

3.运行维护期内，如遇有系统重大升级和重要任务时，维护方应在规定的时间内指派专业技术人员到场协助处理。

4.为确保系统正常工作，运行维护方应提供7×24小时热线服务响应，以最快速度向业主方提供技术支持。维护方保证在接到故障报警后3小时内到达现场，且在24小时内解决问题（无备品备料等特殊情况除外）。